***ПРИЛОЖЕНИЕ № 3***

**ДО**

**ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ**

**КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ**

***ПЛ. БЪЛГАРИЯ № 1***

***ГР. РАКОВСКИ, област ПЛОВДИВ***

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**във връзка с**

**ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ**

за предоставяне на оферта за изпълнение на дейностите по „Строително - монтажни работи, необходими за реализацията на проект*:“Реконструкция и/или ремонт на обществени сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, а именно:* ***„Внедряване на енергийно-ефективни мерки за предоставяне на качествено-културни дейности от Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий-1929“, с. Шишманци“*** *по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски.*

**ОТ ……………............................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**

/посочете: фирма на оферента, ЕИК, адрес на управление, адрес за коресп., телефон, факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и оферента по закон или пълномощие и/или имена и месторабота за физически лица/

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГУДЖЕРОВ,**

След запознаване с Поканата за представяне на оферта, в т.ч. представената от Вас Техническа спецификация, с настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за посочените от Вас видове СМР:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид СМР** | **Ед.** | **К-во** | **Ед. Цена** | **Стойност в лв. без вкл. ДДС** | **Стойност в лв. с вкл. ДДС** |
|  | **Топлоизолация на външни стени** |  |   |   |   |   |
| 1 | Доставка и полагане на тополоизолационна система тип EPS, δ= 80 mm, (вкл. лепило, полиестерна мрежа, ъглови профили, водокапи и крепежни елементи). | м2 | 705,59 |   |   |   |
| 2 | Полагане на минерална мазилка по цокъл | м2 | 70,90 |   |   |   |
| 3 | Изкърпване с вароциментова мазилка по компрометиран цокъл и демонтирана каменна облицовка от фасадна стена | м2 | 19,80 |   |   |   |
| 4 | Демонтаж на съществуваща каменна облицовка от фасадна стена | м2 | 5,60 |   |   |   |
| 5 | Полагане на дълбокопроникващ грунд и минерална мазилка по стени  | м2 | 740,59 |   |   |   |
| 6 | Външно обръщане около прозорци по фасада с ХPS 20 mm, включително монтаж на ръбоохранители | м' | 335,29 |   |   |   |
| 7 | Негорима ивица каменна вата - δ=80мм с ширина 20 см, вкл. крепежни елементи, шпакловка, мрежа | м2 | 23,47 |   |   |   |
| 8 | Вътрешно обръщане страници на прозорци с гипсокартон, шпакловка, монтаж на ръбоохранители и боядисване | м' | 260,79 |   |   |   |
| 9 | Доставка и монтаж на фасадно скеле  | м2 | 1 020,00 |   |   |   |
| 10 | Демонтаж на фасадно скеле  | м2 | 1 020,00 |   |   |   |
|   | **Топлоизолация покрив** |   |   |   |   |   |
| 11 | Доставка и полагане на пароизолация и топлоизолация от каменна вата с δ=100 mm върху пода на подпокривното пространство | м2 | 452,60 |   |   |   |
| 12 | Доставка и полагане на топлоизолация от минерална вата с δ=100 mm по тавана на отопляемото помещение под южната тераса | м2 | 59,45 |   |   |   |
| 13 | Доставка и монтиране на окачен таван от гипскартон δ=12,5 mm в отопляемото помещение под южната тераса, вкл. мрежа, шпакловка, конструктивни елементи и боядисване с латекс | м2 | 59,45 |   |   |   |
| 14 | Доставка и полагане на топлоизолация от XPS с δ=100 mm по тавана на отопляемото помещение под източна тераса.(вкл. крепежи, мрежа, шпакловка и боядисване) | м2 | 15,10 |   |   |   |
|   | **Дограма** |   |   |   |   |   |
| 15 | Демонтаж на стари прозорци в сутерен 92/55 | бр. | 5,00 |   |   |   |
| 16 | Демонтаж на дървена дограма - прозорци и врати | м2 | 97,62 |   |   |   |
| 17 | Демонтаж на външни врати | бр. | 10,00 |   |   |   |
| 18 | Демонтаж на врата към сутерен  | бр. | 1,00 |   |   |   |
| 19 | Демонтаж на метална решетка от прозорец 130/195 | бр. | 8,00 |   |   |   |
| 20 | Демонтаж на метална решетка от врата 160/225 | бр. | 1,00 |   |   |   |
| 21 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци до 10 км. | т. | 3,95 |   |   |   |
| 22 | Доставка и монтаж на PVC дограма - врати и прозорци | м2 | 97,62 |   |   |   |
| 23 | Доставка и монтаж на подпрозоречни алуминиеви первази  | м' | 42,00 |   |   |   |
| 24 | Доставка и монтаж на противопожарна, димоуплътнена, самозатваряща се врата EI90 - 100/200 | бр. | 1,00 |   |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
|  Дата  | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| Име и фамилия | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпис  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наименование на оферента и печат  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |