***ПРИЛОЖЕНИЕ № 3***

**ДО**

**ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ**

**КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ**

***ПЛ. БЪЛГАРИЯ № 1***

***ГР. РАКОВСКИ, област ПЛОВДИВ***

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**във връзка с**

**ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ**

за предоставяне на оферти за изпълнение на дейностите по „Строително - монтажни работи, необходими за реализацията на проект: ***„***Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура, а именно: **„*Реконструкция и ремонт на градски стадион „Петър Парчевич“, кв. Секирово, гр. Раковски*** по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски

**ОТ ……………............................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**

/посочете: фирма на оферента, ЕИК, адрес на управление, адрес за коресп., телефон, факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и оферента по закон или пълномощие и/или имена и месторабота за физически лица/

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГУДЖЕРОВ,**

След запознаване с Поканата за представяне на оферта, в т.ч. представената от Вас Техническа спецификация, с настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за посочените от Вас видове СМР:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид СМР** | **Ед.** | **К-во** | **Ед. Цена** | **Стойност в лв. без вкл. ДДС** | **Стойност в лв. с вкл. ДДС** |
| **I. Конструктивна част**  |
|  | **Северна трибуна** |  |  |   |   |   |
| 1 | Изкоп за единични фундаменти | м³ | 15,00 |   |   |   |
| 2 | Кофраж за подложен бетон | м² | 2,70 |   |   |   |
| 3 | Доставка и полагане на подложен бетон В10 | м³ | 0,80 |   |   |   |
| 4 | Доставка и полагане на армировка за единични фундаменти | кг | 50,00 |   |   |   |
| 5 | Направа на анкерни групи | кг | 202,00 |   |   |   |
| 6 | Кофраж за фундаменти | м² | 26,40 |   |   |   |
| 7 | Доставка и полагане на бетон В20 за единични фундаменти | м³ | 7,30 |   |   |   |
| 8 | Доставка и монтаж на стоманена конструкция | кг | 3310,00 |   |   |   |
| 9 | Доставка и монтаж на поликарбонат 8 мм | м2 | 110,00 |   |   |   |
|  | **Южна трибуна** |  |  |   |   |   |
| 1 | Изкоп за единични фундаменти | м³ | 15,00 |   |   |   |
| 2 | Кофраж за подложен бетон | м² | 2,70 |   |   |   |
| 3 | Доставка и полагане на подложен бетон В10 | м³ | 0,80 |   |   |   |
| 4 | Доставка и полагане на армировка за единични фундаменти | кг | 50,00 |   |   |   |
| 5 | Направа на анкерни групи | кг | 202,00 |   |   |   |
| 6 | Кофраж за фундаменти | м² | 26,40 |   |   |   |
| 7 | Доставка и полагане на бетон В20 за единични фундаменти | м³ | 7,30 |   |   |   |
| 8 | Доставка и монтаж на стоманена конструкция | кг | 3310,00 |   |   |   |
| 9 | Доставка и монтаж на поликарбонат 8 мм | м2 | 110,00 |   |   |   |
| **II. Електро част**  |   |   |
| 1 | Направа на заземителна уредба, комплект | бр. | 4 |   |   |   |
| 2 | Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие, с време на изпреварване | бр. | 2 |   |   |   |
| 3 | Доставка и монтаж на мачта за мълниеприемник с изпреварващо действие актив. Н=2 м | бр. | 2 |   |   |   |
| 4 | Доставка и монтаж на алуминиев проводник ф 8 мм | м | 40 |   |   |   |
| 5 | Доставка и монтаж на поцинкована шина  | м | 10 |   |   |   |
| 6 | Доставка и монтаж на контролна контролна кутия за мълнизащита  | бр. | 4 |   |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
|  Дата  | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| Име и фамилия | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпис  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наименование на оферента и печат  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |