***ПРИЛОЖЕНИЕ № 3***

**ДО**

**ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ**

**КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ**

***ПЛ. БЪЛГАРИЯ № 1***

***ГР. РАКОВСКИ, област ПЛОВДИВ***

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**във връзка с**

**ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ**

за предоставяне на оферти за изпълнение на дейностите по „Строително - монтажни работи, необходими за реализацията на проект: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение: „***Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения във УПИ XIX – 568, зеленина кв. 588 по ПУП на гр. Раковски***“ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски

**ОТ ……………............................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**

/посочете: фирма на оферента, ЕИК, адрес на управление, адрес за коресп., телефон, факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и оферента по закон или пълномощие и/или имена и месторабота за физически лица/

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГУДЖЕРОВ,**

След запознаване с Поканата за представяне на оферта, в т.ч. представената от Вас Техническа спецификация, с настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за посочените от Вас строително - монтажни работи:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **Наименование на разхода, за който се кандидатствате** | **Мерна единица** | **Количество** | **Ед. Цена** | **Стойност в лв. без вкл. ДДС** | **Стойност в лв. с вкл. ДДС** |
| I. Строително-монтажни работи |
| 1.А Подготвителни дейности |
| 1 | Разваляне на настилка от бетонови плочи | м2 | 80 |  |  |  |
| 2 | Изваждане на бордюри - ръчно | м | 37 |  |  |  |
| 3 | Ремонт на пейка без облегалка в т.ч. за всяка: | бр. | 10 |  |  |  |
| 3.1 | Подмяна на дъски 8х3х180 см, байцвани и лакирани | бр. | 4 |  |  |  |
| 3.2 | Подготовка и пребоядисване на метален крак 42х42х5 см | бр. | 2 |  |  |  |
| 4 | Премахване на пейка без облегалка и извозване на отпадъка | бр. | 2 |  |  |  |
| 5 | Премахване на маса за пинг-понг и извозване на отпадъка | бр. | 2 |  |  |  |
| 6 | Отсичане и изкореняване на сухо дърво и извозване на отпадъците | бр. | 1 |  |  |  |
| **1.Б** | **Настилки** |  |  |  |  |  |
| **5** | **Настилка от бетонови плочи** |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Изкоп 20 см за настилка | м3 | 17 |  |  |  |
| 5.2 | Направа на основа за настилка от заклинен трошен камък | м3 | 8,5 |  |  |  |
| 5.3 | Пясък 4 см | м3 | 0,4 |  |  |  |
| 5.4 | Полагане на настилка от бетонови плочи 40х40х5 см | м2 | 85 |  |  |  |
| **6** | **Бордюр 10/25/50 см** |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Изкоп на траншея за бордюр 40х30 см | м3 | 4.4 |  |  |  |
| 6.2 | Полагане на градински бордюр 10х25х50 см върху земновлажен бетон | м | 37 |  |  |  |
| **9** | **Плочопътека с ширина 120 см** |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Изкоп 10 см за плочопъкета | м3 | 3,8 |  |  |  |
| 9.2 | Полагане на индивидуални плочи 50х50х5 см върху 5 см земновлажен бетон | бр. | 104 |  |  |  |
| 9.3 | Запълване на фугите с почвен субстрат | м3 | 3 |  |  |  |
| 9.4 | Засяване с тревна смеска, издръжлива на утъпкване | м2 | 33 |  |  |  |
| **10** | **Каучукова настилка за затревяване** |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Изкоп за настилка 10 см | м3 | 14 |  |  |  |
| 10.2 | Полагане на слой пясък 5 см | м3 | 7 |  |  |  |
| 10.3 | Полагане на каучукови форми за затревяване 100х100х45 см и валиране | м2 | 140 |  |  |  |
| 10.4 | Запълване на фугите с почвен субстрат с норма 18л/кв.м | м3 | 2,5 |  |  |  |
| 10.5 | Посев на тревно семе | м2 | 140 |  |  |  |
| **I.B** | **Фундаменти за детски съоръжения** |  |  |  |  |  |
| 11 | Изкоп за фундаменти | м3 | 1,1 |  |  |  |
| 12 | Товарене и извозване на депо на изкопания материал | м3 | 1,1 |  |  |  |
| 15 | Изграждане на фундаменти за Детско комбинирано съоръжение Φ40 см с дълбочина 80 см, 0,1куб.м | бр. | 11 |  |  |  |
| **II.Озеленяване** |
| **II.A .Растителен материал - доставка** |
| № | Вид (Латински) |  |  |  |  |  |
|  | **Иглолистни растения** | **бр.** |  |  |  |  |
| 1 | Cedrus atlantica 'Glauca' | бр. | 6 |  |  |  |
| 2 | Cedrus deodara | бр. | 5 |  |  |  |
| 3 | Chamaecyparis pisifera 'Sun Gold' | бр. | 18 |  |  |  |
| 4 | Cupressus sempervirens 'Stricta' | бр. | 31 |  |  |  |
| 5 | Juniperus chinensis 'Plumosa Aurea' | бр. | 32 |  |  |  |
| 6 | Juniperus squamata 'Meyeri' | бр. | 33 |  |  |  |
|  | **Широколистни дървета** |  |  |  |  |  |
| 7 | Castanea sativa | бр. | 13 |  |  |  |
| 8 | Koelreuteria paniculata | бр. | 12 |  |  |  |
| 9 | Lagerstroemia Indica | бр. | 2 |  |  |  |
|  | **Широколистни храсти** |  |  |  |  |  |
| 10 | Budleja davidii 'Black Knight' | бр. | 6 |  |  |  |
| 11 | Caryopteris clandonensis 'Worcester Gold' | бр. | 100 |  |  |  |
| 12 | Cornus alba 'Elegantissima' | бр. | 100 |  |  |  |
| 13 | Deutzia x hybrida 'Strawberry Fields' | бр. | 100 |  |  |  |
| 14 | Forsythia x intermedia 'Lynwood Gold' | бр. | 100 |  |  |  |
| 15 | Hydrangea paniculata 'Limelight' | бр. | 16 |  |  |  |
| 16 | Lavandula angustifolia | бр. | 48 |  |  |  |
| 17 | Physocarpus opulifolius 'Diablo' | бр. | 12 |  |  |  |
| 18 | Rosa 'Aquarell' | бр. | 12 |  |  |  |
| 19 | Rosa 'Purple Rain' | бр. | 12 |  |  |  |
| 20 | Rosa 'Rosomane Janon' | бр. | 12 |  |  |  |
| 21 | Rosa 'Smooth Buttercup' | бр. | 12 |  |  |  |
| 22 | Spiraea japonica 'Goldflame' | бр. | 58 |  |  |  |
| 23 | Spiraea nipponica 'Snowmound' | бр. | 100 |  |  |  |
| 24 | Weigela florida 'Alexandra' | бр. | 100 |  |  |  |
|  | **Декоративни треви** |  |  |  |  |  |
| 25 | Calamagrostis acutiflora 'Avalanche' | бр. | 26 |  |  |  |
| 26 | Festuca glauca | бр. | 48 |  |  |  |
| 27 | Pennisetum alopecuroides | бр. | 37 |  |  |  |
|  | **Перенни цветя** |  |  |  |  |  |
| 28 | Echinacea purpurea 'Magnus' | бр. | 40 |  |  |  |
| 29 | Hemerocalis fulva 'Crimson Pirate' | бр. | 25 |  |  |  |
| 30 | Hemerocalis fulva 'Stella De Oro' | бр. | 25 |  |  |  |
| 31 | Phlox paniculata 'Rembrandt' | бр. | 40 |  |  |  |
| 32 | Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' | бр. | 40 |  |  |  |
| 33 | Salvia nemorosa 'Sensation Blue' | бр. | 40 |  |  |  |
| **II.B .Озеленителни дейности** |
| 1 | Доставка на органичен субстрат за засаждане на храсти, треви и цветя в чували по 250л | бр. | 15 |  |  |  |
| 2 | Засаждане на едроразмерни широколистни дървета в дупки 80х80х80 см и укрепване с три земни анкера и разпънки | бр. | 27 |  |  |  |
| 3 | Засаждане на едроразмерни иглолистни дървета в дупки 80х80х80 см и укрепване с три земни анкера и разпънки | бр. | 11 |  |  |  |
| 4 | Засаждане на средноразмерни иглолистни дървета в дупки 60х60х60 см и укрепване с три земни анкера и разпънки | бр. | 31 |  |  |  |
| 5 | Засаждане на храсти в дупки 40х40х40 см в групи | бр. | 871 |  |  |  |
| 6 | Засаждане на декоративни треви и перенни цветя в дупки 30х30х30 см | бр. | 295 |  |  |  |
| 7 | Поливане на новозасадена растителност с водоноска | бр. | 4 |  |  |  |
| 8 | Аранжиране на групи от храсти, перенни, треви и сукуленти от ландшафтен архитект с ППП | чч | 12 |  |  |  |
| 9 | Товарене и извозване на отпадъци | м3 | 10 |  |  |  |
| **10.** | **Тревни площи**  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Фрезоване с обратна фреза на дълбочина 14 см | м2 | 2740 |  |  |  |
| 10.2 | Доставка и разстилане на биохумус, фракция до 5мм в чували по 50л | бр. | 22 |  |  |  |
| 10.3 | Фино подравняване на терена | м2 | 2740 |  |  |  |
| 10.4 | Затревяване с тревна смеска според условията | м2 | 2740 |  |  |  |
| 10.5 | Валиране на нови тревни площи | м2 | 2740 |  |  |  |
| 10.6 | Първо косене на нови тревни площи | м2 | 2740 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Част: Електро** |  |  |  |  |  |
| 1 | Направа на земен изкоп 0,7/0,5м със зариване | м | 600 |  |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x1,5mm2 | м | 90 |  |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x2,5mm2 | м | 270 |  |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 5x4mm2 | м | 270 |  |  |  |
| 5 | Доставка и полагане на дебелостенна гофри | м | 330 |  |  |  |
| 6 | Доставка и полагане на PVC предупредителна лента "ВНИМАНИЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КАБЕЛ"в изкоп | м | 600 |  |  |  |
| 600 |  |  |  |
| 7 | Доставка и полагане на PVC предупредителна лента "ВНИМАНИЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КАБЕЛ", за ограждения | м | 600 |  |  |  |
| 600 |  |  |  |
| 8 | Кабелна шахта, единична, с размери 350x35 | бр. | 7 |  |  |  |
| 9 | Капак за кабелна шахта | бр. | 7 |  |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на разпределителна кути | бр. | 7 |  |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на щуцери PG-16, Ф14,5м | бр . | 17 |  |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на щуцери PG-13, Ф13мм | бр. | 25 |  |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на щуцери PG-11, Ф11мм | бр. | 10 |  |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на клеми 4кв. - сива | бр. | 50 |  |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на мост за клеми 4кв. | бр. | 50 |  |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на клеми 2.5кв. - сива | бр. | 21 |  |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на заземителна клема 2.5к | бр. | 21 |  |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на нулева клема за проводник | бр. | 7 |  |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на заземителна клема за заземяване | бр. | 7 |  |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на DIN шина | м. | 3 |  |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач | бр. | 21 |  |  |  |
| 22 | Стоманена поцинкована шина 40/4мм за направа на заземление | м |  20 |  |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на заземителна уредба  | бр  | 9 |  |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж на заземителен кабел  | м | 40 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  Дата  | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| Име и фамилия | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпис  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наименование на оферента и печат  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |