***ПРИЛОЖЕНИЕ № 3***

**ДО**

**ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ**

**КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ**

***ПЛ. БЪЛГАРИЯ № 1***

***ГР. РАКОВСКИ, област ПЛОВДИВ***

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**във връзка с**

**ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ**

за предоставяне на оферти за изпълнение на дейностите по „Строително - монтажни работи, необходими за реализацията на проект: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение: **„*Благоустрояване на централен площад с. Белозем, община Раковски“*** по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.084 – „МИГ Раковски 7.2 подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски.

**ОТ ……………............................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**

/посочете: фирма на оферента, ЕИК, адрес на управление, адрес за коресп., телефон, факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и оферента по закон или пълномощие и/или имена и месторабота за физически лица/

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГУДЖЕРОВ,**

След запознаване с Поканата за представяне на оферта, в т.ч. представената от Вас Техническа спецификация, с настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за посочените от Вас видове СМР:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **Наименование на разхода, за който се кандидатствате** | **М. ед.** | **Кол.** | **Ед. Цена** | **Стойност в лв. без вкл. ДДС** | **Стойност в лв. с вкл. ДДС** |
| **част: Паркоустройство и благоустройство** |
| **Демонтажни дейности** |
| 1 | Демонтаж на съществуващи пътни бордюри и всички свързани с това разходи | м | 115,00 |  |  |  |
| 2 | Демонтаж на съществуващ градински бордюр и всички свързани с това разходи | м | 120,00 |  |  |  |
| 3 | Демонтаж на съществуваща настилка от плочи и всички свързани с това разходи | м2 | 2 050,00 |  |  |  |
| 4 | Механизирано разкъртване и премахване на съществуваща основа под настилка  | м3 | 820,00 |  |  |  |
| 5 | Демонтаж на съществуващ метален парапет | м | 42,00 |  |  |  |
| **6** | Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 5 км | м3 | 929,21 |  |  |  |
| **7** | Изкореняване на единични дървета с диаметър до 50см | бр. | 10,00 |  |  |  |
| 8 | Окастряне на клони след изкореняване/изсичане на дървета | бр. | 10,00 |  |  |  |
| 9 | Събиране, пренос и превоз на разстояние до 5 км на растителни отпадъци след изсичане на дървета | м3 | 10,00 |  |  |  |
|  | **Настилка от бетонови плочи** |  |  |  |  |  |
| 10 | Доставка и направа на основа от трошен камък Н=20 см фракция 0,63 мм, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи | м2 | 2 050,00 |  |  |  |
| **11** | Доставка и направа на основа от трошен камък Н=20см фракция 0,18 мм, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи | м2 | 2 050,00 |  |  |  |
| 12 | Доставка и направа на пясъчна възглавница Н=5 см , съгласно приложен детайл и всички свързани с това разходи | м2 | 2 050,00 |  |  |  |
| 13 | Доставка и полагане на пешеходна настилка от бетонови плочи 20/20/8см, съгласно приложен детайл и всички свързани с това разход | м2 | 310,00 |  |  |  |
| 14 | Доставка и полагане на пешеходна настилка от бетонови плочи 30/20/8см и 60/40/8, съгл.приложен детайл и всички свързани с т | м2 | 1 750,00 |  |  |  |
| 15 | Доставка и полагане на градински бордюри 50/5/20 и всички свързани с това разходи | м | 92,00 |  |  |  |
|  | **'Изграждане на пейка** |  |  |  |  |  |
| 16 | Облицовка от полимербетон, съгласно проложен детайл и всички свързани с това разходи и дейности | м2 | 7,00 |  |  |  |
| 17 | Дървена скара за пейка, съгласно приложен детайл и всички свързани с това дейности | м | 19,00 |  |  |  |
| 18 | Доставка и полагане на мулч и всички свързани с това дейности | м2 | 4,00 |  |  |  |
| 19 | Направа кофраж | м2 | 25,00 |  |  |  |
| 20 | Изработка и монтаж армировка - В235/B500 | кг | 127,00 |  |  |  |
| 21 | Доставка и полагане бетон С8/10 - подложен | м3 | 0,50 |  |  |  |
| 22 | Доставка и полагане бетон С 16/20 (B20) | м3 | 2,00 |  |  |  |
|  | **Земни работи и озеленяване** |  |  |  |  |  |
| 23 | Доставка и засаждане на широколистни дървета в дупки 80/80/80см, вкл. торене и поливане | бр. | 13,00 |  |  |  |
| 24 | Доставка и засаждане на иглолистни дървета в дупки 80/80/80см, вкл. торене и поливане | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 25 | Доставка и засаждане на декоративни храсти в дупки 40/40/40см, вкл. торене и поливане | бр. | 435,00 |  |  |  |
| 26 | Подравняване на терени за затревяване, вкл. обработка на почвата | м2 | 185,00 |  |  |  |
| 27 | Доставка и затревяване с тревна смеска при норма 40гр/м2 | м2 | 185,00 |  |  |  |
| 28 | Торене с амониева селитра 20 кг/дка на тревни площи | м2 | 185,00 |  |  |  |
| 29 | Първоначално еднократно поливане на тревни площи при норма 20л/м2 | м2 | 185,00 |  |  |  |
| 30 | Поливане на тревни площи при норма 10л/м2 - три пъти до първа коситба | м2 | 185,00 |  |  |  |
| 31 | Първа коситба на тревни площи | м2 | 185,00 |  |  |  |
|  | **част: Електро** |  |  |  |  |  |
|  | **Монтажни работи** |  |  |  |  |  |
| 32 | Направа шурф | бр. | 8,00 |  |  |  |
| 33 | Направа изкоп 0,8/0,4 м със зариване и трамбоване в почава III кат | м | 168,00 |  |  |  |
| 34 | Направа подложка с пясък и покриване с РVС | м | 168,00 |  |  |  |
| 35 | Разкъртване и възстан.тротоар със стари плочи | м2 | 2,80 |  |  |  |
| 36 | Разкъртване и възст.тротоар с нови плочи | м2 | 4,60 |  |  |  |
| 37 | Разкъртване и възстановяване асфалтова наст. | м2 | 3,60 |  |  |  |
| 38 | Разкъртване и възстановяване бетонна настилка | м2 | 1,20 |  |  |  |
| 39 | Доставка и монтаж на PVC тръба ф50 | м | 28,00 |  |  |  |
| 40 | Полагане кабел в изкоп | м | 327,00 |  |  |  |
| 41 | Изтегляне кабел в тръба и стълб | м | 308,00 |  |  |  |
| 42 | Натоварване и разтоварване стр.отпадъци | м3 | 4,60 |  |  |  |
| 43 | Превоз строителни отпадъци | м3 | 4,60 |  |  |  |
| 44 | Монтаж излазна тръба 1 1/2'' с боядисване | бр. | 4,00 |  |  |  |
| 45 | Направа заземление с 2 кола | бр. | 8,00 |  |  |  |
| 46 | Измерване заземления и кабели | бр. | 12,00 |  |  |  |
| 47 | Направа суха разделка на кабел | бр. | 54,00 |  |  |  |
| 48 | Свързв.проводник към съоръжение | бр. | 168,00 |  |  |  |
| 49 | Доставка кабел СВТ 2х1,5мм2 | м | 320,00 |  |  |  |
| 50 | Доставка кабел СВТ 3х4мм2 | м | 210,00 |  |  |  |
| 51 | Доставка кабел СВТ 5х6мм2 | м | 10,00 |  |  |  |
| 52 | Доставка и монтаж табло РТ осв. | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 53 | Монтаж стом. констр. за рогатки и конзоли | кг | 86,00 |  |  |  |
|  | **Демонтажни дейности** |  |  |  |  |  |
| 54 | Демонтаж осветително тяло | бр. | 4,00 |  |  |  |
| 55 | Демонтаж стълб осветление | бр. | 4,00 |  |  |  |
| 56 | Демонтаж кабели | м | 24,00 |  |  |  |
|  | **част: Водоснабдяване и канализация** |  |  |  |  |  |
|  | **Водопровод** |  |  |  |  |  |
|  | **Сградно водопроводно отклонение** |  |  |  |  |  |
| 57 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 3,10 |  |  |  |
| 58 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м2 | 1,40 |  |  |  |
| 59 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) | м3 | 0,50 |  |  |  |
| 60 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 0,62 |  |  |  |
| 61 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м3 | 0,62 |  |  |  |
| 62 | Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80% | м3 | 4,40 |  |  |  |
| 63 | Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви | м3 | 4,40 |  |  |  |
| 64 | Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 20% | м3 | 1,10 |  |  |  |
| 65 | Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м | м2 | 12,00 |  |  |  |
| 66 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи | м3 | 0,50 |  |  |  |
| 67 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м3 | 1,00 |  |  |  |
| 68 | Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см | м3 | 4,00 |  |  |  |
| 69 | Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви | м3 | 1,50 |  |  |  |
| 70 | Превоз излишни земни маси на депо, вкл. разриване | м3 | 1,50 |  |  |  |
| 71 | Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN25 | м | 3,70 |  |  |  |
| 72 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане | м | 3,70 |  |  |  |
| 73 | Дезинфекция водопроводи | м | 3,70 |  |  |  |
| 74 | Доставка и полагане на детекторна лента | м | 3,70 |  |  |  |
| 75 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 3,70 |  |  |  |
| 76 | Доставка и монтаж на универсална водовземна скоба ф150-1'' | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 77 | Доставка и монтаж на електрозаваряема муфа РЕ100 PN10 DN 25 | бр. | 2,00 |  |  |  |
| 78 | Доставка и монтаж на Нипел 1''-3/4''  | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 79 | Доставка и монтаж на HDPE коляно 90° на челна заварка с вътрешна месингова резба PN 16 DN25-3/4''  | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 80 | Направа на челна заварка | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 81 | Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран DN25 - сферичен от PE-HD PN10,1/4 оборот (комплект) | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 82 | Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм | м3 | 0,50 |  |  |  |
| 83 | Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина. | м2 | 1,40 |  |  |  |
| 84 | Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина. | м2 | 1,40 |  |  |  |
| 85 | Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 4см | тона | 0,13 |  |  |  |
| 86 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см | тона | 0,13 |  |  |  |
| 87 | Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум | м | 3,10 |  |  |  |
|  | **Площадков водопровод** |  |  |  |  |  |
| 88 | Ръчен изкоп в земни почви - 20% | м3 | 4,20 |  |  |  |
| 89 | Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви | м3 | 4,20 |  |  |  |
| 90 | Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 80% | м3 | 16,80 |  |  |  |
| 91 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи | м3 | 1,50 |  |  |  |
| 92 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м3 | 5,00 |  |  |  |
| 93 | Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см | м3 | 14,50 |  |  |  |
| 94 | Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви | м3 | 6,50 |  |  |  |
| 95 | Превоз излишни земни маси на депо, вкл. разриване | м3 | 6,50 |  |  |  |
| 96 | Доставка и монтаж тръби PE100, PN10, DN25, вкл. фасонни части | м | 21,90 |  |  |  |
| 97 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлично налягане | м | 21,90 |  |  |  |
| 98 | Дезинфекция водопроводи | м | 21,90 |  |  |  |
| 99 | Доставка и полагане на детекторна лента | м | 21,90 |  |  |  |
| 100 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 21,90 |  |  |  |
|  | **Канализация** |  |  |  |  |  |
|  | **Сградно канализационно отклонение** |  |  |  |  |  |
| 101 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 6,70 |  |  |  |
| 102 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м2 | 3,00 |  |  |  |
| 103 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) | м3 | 1,08 |  |  |  |
| 104 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 1,32 |  |  |  |
| 105 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо,вкл.такса смет | м3 | 1,32 |  |  |  |
| 106 | Ръчен изкоп в земни почви, укрепен - 80% | м3 | 8,80 |  |  |  |
| 107 | Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви | м3 | 8,80 |  |  |  |
| 108 | Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 20% | м3 | 2,20 |  |  |  |
| 109 | Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м | м2 | 24,00 |  |  |  |
| 110 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи | м3 | 0,50 |  |  |  |
| 111 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м3 | 2,50 |  |  |  |
| 112 | Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см | м3 | 8,00 |  |  |  |
| 113 | Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви | м3 | 3,00 |  |  |  |
| 114 | Превоз излишни земни маси на депо, вкл. разриване | м3 | 3,00 |  |  |  |
| 115 | Основа от трошен камък (Трошенокаменна настилка) фракция 0-63мм | м3 | 1,08 |  |  |  |
| 116 | Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина. | м2 | 3,00 |  |  |  |
| 117 | Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина. | м2 | 3,00 |  |  |  |
| 118 | Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16, с дебелина 4см | тона | 0,29 |  |  |  |
| 119 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см | тона | 0,29 |  |  |  |
| 120 | Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум | м | 6,70 |  |  |  |
| 121 | Доставка и монтаж на PVC ф110mm SN8 за отвеждането на чисти отпадъчни води | м | 5,75 |  |  |  |
| 122 | Направа на заустване в съществуваща улична ревизионна шахта от готови стоманобетонови елементи без пад  | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 123 | Изпитване на сградното канализационно отклонение за дефекти и течове  | м | 5,75 |  |  |  |
| 124 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 5,75 |  |  |  |
|  | **Площадкова канализация** |  |  |  |  |  |
| 125 | Ръчен изкоп в земни почви - 20% | м3 | 7,80 |  |  |  |
| 126 | Прехвърляне на ръчно изкопани земни почви | м3 | 7,80 |  |  |  |
| 127 | Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие - 80% | м3 | 31,20 |  |  |  |
| 128 | Неплътно/плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-2 м | м2 | 113,20 |  |  |  |
| 129 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи | м3 | 2,00 |  |  |  |
| 130 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м3 | 8,50 |  |  |  |
| 131 | Засипване на тесни изкопи с земни маси и уплътняване през 20см | м3 | 28,50 |  |  |  |
| 132 | Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви | м3 | 10,50 |  |  |  |
| 133 | Превоз излишни земни маси на депо, вкл. разриване | м3 | 10,50 |  |  |  |
| 134 | Доставка и монтаж PVC тръби ф110 SN4 | м | 28,30 |  |  |  |
| 135 | Доставка и монтаж на PVC коляно 90° ф110mm SN4 | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 136 | Доставка и монтаж на PVC дъга 30° ф110mm SN4 | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 137 | Доставка и монтаж на готова ревизионна шахта - PP база с дъно с право протичане DN400 с вход/изход DN110 с телескопичен чугунен капак | бр. | 1,00 |  |  |  |
| 138 | Изпитване на площадков канализационен клон за дефекти и течове  | м | 28,30 |  |  |  |
| 139 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 28,30 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  Дата  | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| Име и фамилия | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпис  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наименование на оферента и печат  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |