## КС
„Извършване на строително-монтажни работи за обект: "ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАКРИТА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА В УПИ II - 934, С. БЕЛОЗЕМ, ОБЩИНА РАКОВСКИ", в изпълнение на проект на община Раковски, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“
Образец № 5.1
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Вид СМР | м-ка | К-во | Ед.цена | Стойност
ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"
ЗИДАРСКИ ДЕЙНОСТИ
1 | Тухлена зидария 25 см | m3 | 21.1
2 | Тухлена зидария 12см | m3 | 10.4
МАЗАЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
3 | Полагане на вътрешна вароциментова мазилка по стени и тавани | m2 | 460
ШПАКЛОВЪЧНИ ДЕЙНОСТИ
4 | Полагане гипсова шпакловка по измазани стени и тавани | m2 | 460
5 | Обръщане на вътрешна шпакловка около отвори | m' | 73.6
БОЯДЖИЙСКИ ДЕЙНОСТИ
6 | Полагане латексов грунд по стени и тавани | m2 | 460
7 | Полагане на латекс - три ръце по стени и тавани | m2 | 460
НАСТИЛЪЧНИ ДЕЙНОСТИ
8 | Полагане на плочи противоплъзгащ гранитогрес по под на теракол | m2 | 189
9 | Полагане на противоплъзгащи теракотни плочи по под на теракол | m2 | 31.05
10 | Полагане на фаянсови плочи върху теракол по стени в санитарни помещения | m2 | 98.6
11 | Полагане на пердашена циментова замазка по под | m2 | 583.1
12 | Полагане на спортна саморазливна акрилна настилка | m2 | 342
13 | Доставка и монтаж на тактилна настилка | m2 | 8.65
14 | Изпълнение на настилка от противоплъзгащ мразоустойчив гранитогрес по външни рампа, стълби и площадки | m2 | 12.4
ГИПСОКАРТОН
15 | Доставка и монтаж на система от пожароустойчив гипсокартон едностранно с алуминиева носеща конструкция и необходимите крепежни елементи за затваряне на фуги между стени и ограждащите термопанели | m2 | 22.5
ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
16 | Достгавка и монтаж на топлоизолационна система EPS- 10 см. вкл. крепежни елементи, ъглови профили, лепило и стъклофибърна мрежа по стени на "топлата връзка" | m2 | 12
17 | Достгавка и монтаж на топлоизолационна система XPS- 5 см. вкл. крепежни елементи, ъглови профили, лепило и стъклофибърна мрежа по цокъл на физкултурен салон | m2 | 43
18 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система XPS - 10 см. за цокъл на "топла връзка", вкл. крепежни елементи, ъглови профили, лепило | m2 | 8.2
19 | Полагане на външна силикатна мазилка върху мрежа по цокли и топла връзка | m2 | 63.2
20 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система XPS - 10 см. за изолиране по покривна плоча на "топла връзка" | m2 | 31
21 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система XPS - 2 см. за обръщане при прозорци и калкан, вкл. крепежни елементи, ъглови профили, лепило и стъклофибърна мрежа | m2 | 5.89
22 | Полагане на топлоизолация XPS 5sm под армирана бетонова настилка и СТБ плоча на ниво терен. | m2 | 625
23 | Полагане на хидроизолационно фолио под и над топлоизолацията под плочата на ниво терен | m2 | 625
ОКАЧЕНИ ТАВАНИ
24 | Доставка и монтаж на окачен таван | m2 | 164
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА ПО ФАСАДИ
25 | Доставка и монтаж на PVC дограма прозорци - пет камерен профил, отваряеми - по спесификация | m2 | 143.5
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪНШНА АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА С ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ
26 | Доставка и монтаж на алуминиеви външни врати и прозорци, с прекъснат термомост, по спецификация | бр. | 29.9
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНА АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА
27 | Доставка и монтаж на алум. Дограма за врати и прозорци | m2 | 22.4
ПОКРИВНИ ДЕЙНОСТИ
28 | Доставка и монтаж на пароизолационно фолио за защита на топлоизолацията на "топла връзка" | m2 | 31
29 | Доставка и полагане на циментова замазка над топлоизолацията на покрива на "топла връзка" | m2 | 31
30 | Доставка и монтаж на хидроизолация усилен воалит със и без посипка- 2 пласта "топла връзка" | m2 | 31
31 | Доставка и монтаж на ограждаща система от стенни сандвич панели с пълнеж минерална вата , 14см. | m2 | 456.2
32 | Доставка и монтаж на ограждаща система от покривни сандвич панели с пълнеж минерална вата , 16см. | m2 | 498
33 | Доставка и монтаж на улуци към ограждащата система | m' | 49.2
34 | Доставка и монтаж на водосточни тръби към ограждащата система от сандвич панели | m' | 46.2
35 | Доставка и монтаж на водосборни казанчета към ограждащата система от сандвич панели | бр. | 6
36 | Доставка и монтаж на улуци към "топла връзка" | m' | 16.3
37 | Доставка и монтаж на водосточни тръби към към "топла връзка" | m' | 5.8
38 | Доставка и монтаж на водосборни казанчета към "топла връзка" | бр. | 2
ДРУГИ
39 | Оформяне на фуга между "топла връзка" и съществуващо училище и между "топла връзка" и физкултурен салон - вертикално и хоризонтално с профили, уплътнители и лепило | m' | 32.1
40 | Доставка и монтаж на стълбищен парапет за вътрешен монтаж с две ръкохватки с H=95см и H=65см | m' | 6
41 | Доставка и монтаж на стълбищна платформа за хора с увреждания | бр. | 1
42 | Доставка и монтаж на стълбищни парапети за външни стълбища с две ръкохватки с H=95см и H=65см | m' | 9
43 | Доставка и монтаж на прахови пожарогасители | бр. | 2
44 | Доставка и монтаж на пожарогасители с вода | бр. | 2
45 | Доставка и монтаж на подвижна ръкохватка за хора с увреждания в тоалетна към съблекалня | бр. | 1
46 | Доставка и монтаж на седалка за баня в душ-кабини за хора с увреждания | бр. | 1
47 | Доставка и монтаж на дръжка за баня в душ-кабини за хора с увреждания | бр. | 1
48 | Доставка и монтаж на кабина за преобличане | бр. | 1
ЧАСТ "КОНСТРУКТИВНА"
ЗЕМНИ РАБОТИ
49 | Направа на машинен изкоп | m3 | 363.2
50 | Направа на ръчен изкоп с дълбочина 10см | m3 | 46
51 | Направа на обратен насип от трошен камък, уплътнен на пластове по 20см до достигане на еластичен модул 90 МРа | m3 | 13.5
КОФРАЖНИ РАБОТИ
52 | Кофраж на единични фундаменти, колони и подколонници, греди, бордове, плочи и др. стб. Елементи | m2 | 489.3
БЕТОНОВИ РАБОТИ
53 | Подложен бетон клас C12/16 | m3 | 8.3
54 | Бетон клас C25/30 за стоманобетонни елементи | m3 | 81.76
АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ
55 | Армировка за стб.елементи | kg | 13442.8
СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ
56 | Метална конструкция от стомана S235JR по БДС EN 10034 | kg | 23734
АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ
57 | Антикорозионна защита на стоманена конструкция | m2 | 490
ПОЖАРОЗАЩИТА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ
58 | Пожарозащита на стоманена конструкция | m2 | 490
ЧАСТ "ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА"
СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ
59 | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х10 мм² | m' | 22
60 | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х4 мм² | m' | 37
61 | Доставка и полагане кабел СВТ 5х2,5 мм² | m' | 43
62 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х4 мм² | m' | 40
63 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5 мм² | m' | 400
64 | Доставка и полагане на кабел СВТ 2х1 мм² | m' | 150
65 | Доставка и полагане на кабел NHXH-FE I80/E30 3х1,5 мм² | m' | 20
66 | Доставка и полагане на кабел NHXH-FE I80/E30 3х2,5 мм² | m' | 35
67 | Свързване на съоръжения с кабел със сечение до 2,5мм2 | бр. | 29
68 | Свързване на съоръжения с кабел със сечение над 2,5мм2 | бр. | 2
69 | Доставка и монтаж на гофрирана тръба ф16 (вътрешно) | m' | 100
70 | Доставка и монтаж на негорима гофрирана тръба ф16 (вътрешно) | m' | 50
71 | Доставка и монтаж на плътна кабелна скара 100/60 с капак | m' | 32
72 | Доставка и монтаж на плътна кабелна скара 50/35 с капак | m' | 18
73 | Доставка и монтаж на кабелна скара 100/60 (вертикала) | m' | 4
74 | Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" за скрит монтаж - обикновен | бр. | 6
75 | Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" за скрит монтаж - влагозащитен | бр. | 2
76 | Доставка и монтаж на ключ обикновен за скрит монтаж | бр. | 2
77 | Доставка и монтаж на ключ обикновен, IP-44 за открит монтаж | бр. | 4
78 | Доставка и монтаж на конзолни кутии | бр. | 6
79 | Доставка и монтаж на двойни конзолни кутии | бр. | 1
80 | Доставка и монтаж на тройни конзолни кутии | бр. | 1
81 | Доставка и монтаж на двойни декоративни рамки | бр. | 1
82 | Доставка и монтаж на тройни декоративни рамки | бр. | 1
83 | Доставка и монтаж на разклонителни кутии | бр. | 10
ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
84 | Доставка и монтаж на светодиодно осветително тяло 71W, IP-66 за монтаж на скара | бр. | 30
85 | Доставка и монтаж на светодиодно осветително тяло 30W, IP-54 за открит монтаж | бр. | 7
86 | Доставка и монтаж на светодиодно осветително тяло 39W, за вграждане | бр. | 9
87 | Доставка и монтаж на таванно осветително тяло до 20W, IP44 | бр. | 2
88 | Доставка и монтаж на осветително тяло тип "луна" със светодиодна лампа 7W, 12V, IP-44 | бр. | 6
89 | Доставка и монтаж на осветително тяло тип "луна" със светодиодна лампа 8W, 220V, IP-44 | бр. | 8
90 | Доставка и монтаж на осветително тяло тип "луна" със светодиодна лампа 24W, 220V, IP-44 | бр. | 6
91 | Доставка и монтаж на улично светодиодно осветително тяло 40W, IP-65, к-т с рогатка за монтаж на фасада | бр. | 9
92 | Доставка и монтаж на осв. тяло за евакуация с със светодиодна лампа 4W, IP-44, „Посока” | бр. | 14
93 | Доставка и монтаж на осв. тяло за евакуация със светодиодна лампа 4W, IP-44, „Изход” | бр. | 3
94 | Доставка и монтаж на трансформатор 220/12V, с минимална мощност 50W | бр. | 2
95 | Доставка и монтаж на PIR датчик на 360 градуса, IP31 | бр. | 6
96 | Доставка и монтаж на фотодатчик | к-т | 1
97 | Доставка и монтаж на ключ обикновен за скрит монтаж | бр. | 9
98 | Доставка и монтаж на ключ сериен за скрит монтаж | бр. | 2
99 | Доставка и монтаж на ключ девиаторен за скрит монтаж | бр. | 2
100 | Доставка и монтаж на конзолни кутии | бр. | 9
101 | Доставка и монтаж на двойни конзолни кутии | бр. | 1
102 | Доставка и монтаж на тройни конзолни кутии | бр. | 1
103 | Доставка и монтаж на двойни декоративни рамки | бр. | 1
104 | Доставка и монтаж на тройни декоративни рамки | бр. | 1
105 | Доставка и монтаж на перфорирана кабелна скара 50/35 | m' | 125
106 | Доставка и монтаж на гофрирана тръба ф13мм(вътрешно) | m' | 150
107 | Доставка и монтаж на негорима гофрирана тръба ф13мм(вътрешно) | m' | 200
108 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 3х1,5мм2 | m' | 550
109 | Доставка и монтаж на кабел СВТ 2х1мм2 | m' | 30
110 | Доставка и монтаж на кабел ШВПС 2х1,0мм2 | m' | 12
111 | Доставка и монтаж на разклонителни кутии | бр. | 20
112 | Направа на дребна метална констукция за защита на осв. тела във физкултурен салон | кг. | 100
МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ
113 | Доставка и монтаж на комплект зазем. уредба с 2 бр.стом. поц. тр.2 ½’’, 3м.дълги | бр. | 5
114 | Доставка и монтаж на стоманена поцинкована шина 40/4мм | m' | 45
115 | Доставка и монтаж на екструдиран алуминиев проводник Ø8мм, вкл. държачи | m' | 160
116 | Доставка и монтаж на екструдиран алуминиев проводник Ø8мм, изолиран, вкл. крепежи (токоотводи) | m' | 42
117 | Доставка и монтаж на метална клемна кутия | бр. | 4
118 | Доставка и монтаж на ревизионна клема | бр. | 4
СЪОРЪЖЕНИЯ
119 | Доставка на табло РТф по схема | к-т | 1
120 | Монтаж на табло РТф | к-т | 1
121 | Доставка на допълнителна апаратура в табло РТкот по схема | к-т | 1
122 | Монтаж на допълнителна апаратура в табло РТкот по схема | к-т | 1
123 | Доставка на допълнителна апаратура в табло ГРТ по схема | к-т | 1
124 | Монтаж на допълнителна апаратура в табло ГРТ по схема | к-т | 1
125 | ПУСКОВО-НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ | к-т | 1
126 | ЛАБОРАТОРНО ИЗМЕРВАНЕ НА ОБЕКТА | к-т | 1
ЧАСТ "ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ"
ДОСТАВКА И ОБОРУДВАНЕ
127 | Конвенционален контролен панел за мин. 2бр. линии, к-т с токозахранващо устройство | к-т | 1
128 | Акумулаторни батерии 12V | бр. | 2
129 | Конвенционален оптично-димен детектор | бр. | 6
130 | Конвенционален термичен детектор | бр. | 22
131 | Основа за конвенционални детектори | бр. | 28
132 | Изнесен светлинен индикатор за датчик | бр. | 5
133 | Сирена вътрешна, конвенционална | бр. | 4
134 | Сирена с флаш-лампа - за външен монтаж | бр. | 1
135 | Основа за сирени | бр. | 4
136 | Телефонен дайлър | бр. | 1
137 | Доставка на кабел J-Y(St)Y FR 2x0,5мм2 | m' | 440
138 | Доставка на гофрирани тръби ф20мм | m' | 100
139 | Доставка на гладки тръби ф20мм | m' | 11
МОНТАЖ И ПУСКОВО-НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ
140 | Монтаж, програмиране и пуск на конвенционален контролен панел за мин. 2бр. линии, к-т с токозахранващо устройство | к-т | 1
141 | Монтаж на акумулаторни батерии 12V | бр. | 2
142 | Монтаж и пуско-наладъчни работи на конвенционален оптично-димен детектор | бр. | 6
143 | Монтаж и пуско-наладъчни работи на конвенционален термичен детектор | бр. | 22
144 | Монтаж и пуско-наладъчни работи на основа за конвенционални детектори | бр. | 28
145 | Монтаж и пуско-наладъчни работи на изнесен светлинен индикатор за датчик | бр. | 5
146 | Монтаж и пуско-наладъчни работи на сирена вътрешна, конвенционална | бр. | 4
147 | Монтаж и пуско-наладъчни работи на сирена с флаш-лампа - за външен монтаж | бр. | 1
148 | Монтаж и пуско-наладъчни работи на основа за сирени | бр. | 4
149 | Монтаж и пуско-наладъчни работи на телефонен дайлър | бр. | 1
150 | Полагане на кабел J-Y(St)Y FR 2x0,5мм2 над двойни тавани и по метална констукция | m' | 340
151 | Изтегляне на кабел J-Y(St)Y FR 2x0,5мм2 в тръба | m' | 100
152 | Монтаж на гофрирани тръби ф20мм | m' | 100
153 | Монтаж на гладки тръби ф20мм | m' | 11
154 | Настройка на системата | бр. | 1
155 | 72 часова пробна експлоатация | бр. | 1
ЧАСТ "ОВК"
ВЕНТИЛАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ ФИЗКУЛТИРЕН САЛОН
156 | Дoставка и монтаж на Осов вентилатор за стенен монтаж 2500m3/h; 65Pa | бр. | 2
157 | Дoставка и монтаж на Гравитационна клапа за осов вентилатор с размери 450x450 mm | бр. | 2
158 | Дoставка и монтаж на Дестрификационнен осов вентилатор ∅800 mm, 9000m3/h |  | 2
159 | Метална конструкция | кг. | 15
160 | Табло управление | бр. | 1
ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН И ЗАЛА ТАНЦИ ГИМНАСКИКА
161 | Дoставка и монтаж на Водна циркулационна помпа за с дебит Q= 6 m3/h; H= 5,5 mH20 | бр. | 1
162 | Топловъздушен апарат за монтаж на стена 12kW с топлоносител вода 60 / 40 /22 °C с далекобойност 15 m. с термостат включително окабеляване | бр. | 5
163 | Дoставка и монтаж на Спирателен кран DN25 | бр. | 10
164 | Дoставка и монтаж на Автоматичен обезвъздушител 1/2'' | бр. | 10
165 | Дoставка и монтаж на Спирателен кран с дренаж DN25 | бр. | 10
166 | Дoставка и монтаж на Спирателен кран DN65 | бр. | 3
167 | Дoставка и монтаж на Филтър DN65 | бр. | 1
168 | Дoставка и монтаж на Възвратна клапа DN65 | бр. | 1
169 | Доставка и монтаж на тръба PPR ∅75x12,5 (DN65), топлоизолирана с изолация от микропореста гума с дебелина б=9 mm. | м.л. | 50
170 | Доставка и монтаж на тръба PPR ∅63x10,5 (DN50), топлоизолирана с изолация от микропореста гума с дебелина б=9 mm. | м.л. | 38
171 | Доставка и монтаж на тръба PPR ∅50x8,3 (DN40), топлоизолирана с изолация от микропореста гума с дебелина б=9 mm. | м.л. | 52
172 | Доставка и монтаж на тръба PPR ∅40x6,7 (DN32), топлоизолирана с изолация от микропореста гума с дебелина б=9 mm. | м.л. | 35
173 | Доставка и монтаж на тръба PPR ∅32x5,4 (DN25), топлоизолирана с изолация от микропореста гума с дебелина б=9 mm. | м.л. | 42
174 | Доставка и монтаж на коляно 90° за тръба PPR ∅32 mm | бр. | 22
175 | Доставка и монтаж на коляно 90° за тръба PPR ∅50 mm | бр. | 10
176 | Доставка и монтаж на коляно 90° за тръба PPR ∅75 mm | бр. | 14
177 | Доставка и монтаж на преход за тръба PPR ∅75/63 mm | бр. | 2
178 | Доставка и монтаж на преход за тръба PPR ∅75/50 mm | бр. | 2
179 | Доставка и монтаж на преход за тръба PPR ∅63/50 mm | бр. | 2
180 | Доставка и монтаж на преход за тръба PPR ∅63/32 mm | бр. | 6
181 | Доставка и монтаж на преход за тръба PPR ∅50/40 mm | бр. | 6
182 | Доставка и монтаж на преход за тръба PPR ∅50/32 mm | бр. | 8
183 | Доставка и монтаж на преход за тръба PPR ∅40/32 mm | бр. | 10
184 | Доставка и монтаж на тройник за тръба PPR ∅75/∅75/∅75 mm | бр. | 2
185 | Доставка и монтаж на тройник за тръба PPR ∅63/∅63/∅63 mm | бр. | 6
186 | Доставка и монтаж на тройник за тръба PPR ∅50/∅50/∅50 mm | бр. | 10
187 | Доставка и монтаж на тройник за тръба PPR ∅40/∅40/∅40 mm | бр. | 2
188 | Хидравлична проба тръбна мрежа | бр. | 1
189 | Метална конструкция | kg. | 150
190 | Дoставка и монтаж на Табло управление | бр. | 1
ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ САНИТАРНИ И ПОМОЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ, ФОАЙЕТА, ТОПЛА ВРЪЗКА
191 | Водна циркулационна помпа с дебит Q=0.8 m3/h; H= 3,0мH20 | бр. | 1
192 | Доставка и монтаж на колекторно табло за открит монтаж, комплект подаващ колектор 1" с 12 извода 1/2'' и връщащ колектор 1" с 12 извода 1/2'' . Колекторите са окомплектовани с автоматичен обезвъздушител, спирателни кранове 1''- 2бр, мини сферични кранчета 1/2''-24бр., адаптор 1/2''- Ф16x2 -24бр.,метална колекторна кутия | бр. | 1
193 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор - 20 глидера със строителна височина H= 300 mm и отоплителна мощност Qот.= 1000 W, при режим на топлоносителя 60/40/18⁰C, комплект с радиаторен вентил, термоглава, секретен вентил, ръчен объзвъздушител, монтажни стойки. | бр. | 2
194 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор - 6 глидера със строителна височина H= 500 mm и отоплителна мощност Qот.= 300 W, при режим на топлоносителя 60/40/25⁰C, комплект с радиаторен вентил, термоглава, секретен вентил, ръчен объзвъздушител, монтажни стойки. | бр. | 2
195 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор - 6 глидера със строителна височина H= 800 mm и отоплителна мощност Qот.= 420 W, при режим на топлоносителя 60/40/25⁰C, комплект с радиаторен вентил, термоглава, секретен вентил, ръчен объзвъздушител, монтажни стойки. | бр. | 2
196 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор - 16 глидера със строителна височина H= 800 mm и отоплителна мощност Qот.= 1600 W, при режим на топлоносителя 60/40/18⁰C, комплект с радиаторен вентил, термоглава, секретен вентил, ръчен объзвъздушител, монтажни стойки. | бр. | 2
197 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор - 16 глидера със строителна височина H= 800 mm и отоплителна мощност Qот.= 1360 W, при режим на топлоносителя 60/40/22⁰C, комплект с радиаторен вентил, термоглава, секретен вентил, ръчен объзвъздушител, монтажни стойки. | бр. | 2
198 | Доставка и монтаж на Полиетиленова тръба с алуминиева вложка Ø16x2 в гофриран шлаух. | л.м. | 571
199 | Дoставка и монтаж на Спирателен кран DN25 | бр. | 3
200 | Дoставка и монтаж на Автоматичен обезвъздушител 1/2'' | бр. | 2
201 | Дoставка и монтаж на Филтър DN25 | бр. | 1
202 | Дoставка и монтаж на Възвратна клапа DN25 | бр. | 1
203 | Доставка и монтаж на тръба PPR ∅32x5,4 (DN25), топлоизолирана с изолация от микропореста гума с дебелина б=9 mm. | м.л. | 15
204 | Доставка и монтаж на тръба PPR ∅32x5,4 (DN20), топлоизолирана с изолация от микропореста гума с дебелина б=9 mm. | м.л. | 25
205 | Доставка и монтаж на коляно 90° за тръба PPR ∅25 mm | бр. | 18
206 | Доставка и монтаж на коляно 90° за тръба PPR ∅32 mm | бр. | 4
207 | Доставка и монтаж на преход за тръба PPR ∅32/25 mm | бр. | 2
208 | Доставка и монтаж на тройник за тръба PPR ∅35/∅32/∅32 mm | бр. | 2
209 | Хидравлична проба тръбна мрежа | бр. | 1
210 | Метална конструкция | kg. | 20
БГВ
211 | Доставка и монтаж на Водна циркулационна помпа с дебит Q=8.2 m3/h; H= 4 mH20 | бр. | 1
212 | Дoставка и монтаж на Спирателен кран DN32 | бр. | 5
213 | Дoставка и монтаж на възвратна клапа DN32 | бр. | 1
214 | Дoставка и монтаж на филтър DN32 | бр. | 1
215 | Доставка и монтаж на Водогреен бойлер с две серпентини за вертикален подов монтаж с обем 1500L и ел. нагревател 12 кW | бр. | 1
216 | Доставка и монтаж на тръба PPR ∅40x6,7 (DN25), топлоизолирана с изолация от микропореста гума с дебелина б=9 mm. | м.л. | 16
217 | Доставка и монтаж на коляно 90° за тръба PPR ∅40 mm | бр. | 10
218 | Хидравлична проба тръбна мрежа | бр. | 1
219 | Метална конструкция | kg. | 10
220 | Дoставка и монтаж на Табло управление | бр. | 1
ТОПЛИНЕН ЦЕНТЪР
221 | Доставка и монтаж на Водна циркулационна помпа с дебит Q=8.2 m3/h; H= 4 Mh20 | бр. | 1
222 | Доставка и монтаж на комплект изолирани Колектори водосъбирател и водоразпределител DN200; всеки окомплектован със: -2 бр. извода DN65 с фланци и контрафланци; -3 бр. извода DN32 с фланци и контрафланци; -3 бр. извода DN25 с фланци и контрафланци -дренаж 1'' -манометър -термометър -обезвъздушител -монтажни опори -изолация | бр. | 2
223 | Доставка и монтаж на глидер за съществуващ нафтов котел включително и монтажен комплект | бр. | 2
224 | Доставка и монтаж на мебранен разширителен съд 250л. | бр. | 1
225 | Доставка и монтаж на преизолирана тръба DN65 | л.м. | 25
226 | Доставка и монтаж на коляно 90° за преизолирана тръба DN65 | бр. | 4
227 | Доставка и монтаж на тръба PPR ∅75x12,5 (DN65), топлоизолирана с изолация от микропореста гума с дебелина б=9 mm. | м.л. | 20
228 | Дoставка и монтаж на Спирателен кран DN65 | бр. | 5
229 | Дoставка и монтаж на възвратна клапа DN65 | бр. | 1
230 | Дoставка и монтаж на филтър DN65 | бр. | 1
231 | Доставка и монтаж на коляно 90° за тръба PPR ∅75 mm | бр. | 16
232 | Изкоп на канал за полагане на преизолирани тръби | м.л. | 15
233 | Метална конструкция | kg. | 30
234 | Дoставка и монтаж наТабло управление | бр. | 1
ЧАСТ "ВиК"
ВОДОПРОВОД
235 | Полипропиленови тръби с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета, диаметър Ø20mm, PN 16atm, за студена вода | m' | 30
236 | Полипропиленови тръби с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета, диаметър Ø25mm, PN 16atm, за студена вода | m' | 30
237 | Полипропиленови тръби с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета, диаметър Ø32mm, PN 16atm, за студена вода | m' | 16
238 | Полипропиленови тръби с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета, диаметър Ø40mm, PN 16atm, за студена вода | m' | 25
239 | Полипропиленови тръби с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета, с диаметър Ø20mm,PN 20atm, за топла вода | m' | 41
240 | Полипропиленови тръби с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета, с диаметър Ø25mm,PN 20atm, за топла вода | m' | 32
241 | Полипропиленови тръби с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета, с диаметър Ø32mm,PN 20atm, за топла вода | m' | 32
242 | Полипропиленови тръби с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета, с диаметър Ø40mm,PN 20atm, за топла вода | m' | 20
243 | Полиетиленови тръби(PE-HD) , вкл. фасонни парчета, с диаметър Ø50mm,PN 16atm, за студена вода | m' | 5
244 | Сферичен СК Ø1/2“ (Ø20 mm) | бр. | 2
245 | Сферичен СК Ø3/4“ (Ø25 mm) | бр. | 9
246 | Сферичен СК Ø1“ (Ø32 mm) | бр. | 1
247 | Сферичен СК с изпразнител Ø 3/4“ (Ø25 mm) | бр. | 1
248 | Сферичен СК с изпразнител Ø 1“ (Ø32 mm) | бр. | 3
249 | Сферичен СК с изпразнител Ø11/ 2“ (Ø40 mm) | бр. | 3
250 | Сферичен СК с изпразнител 2“ | бр. | 1
251 | Обратен клапан Ø 1“ (Ø32 mm) | бр. | 1
252 | Обратен клапан Ø11/2“(Ø40 mm) | бр. | 1
253 | Клапан за тоалетно казанче | бр. | 4
254 | СМЕСИТЕЛ ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА - тип "седящ", CK Ф20- 2бр. | бр. | 3
255 | СМЕСИТЕЛ ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА за инвалиди - тип "седящ", CK Ф20- 2бр. | бр. | 1
256 | СМЕСИТЕЛ ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА /техническо пом./ | бр. | 1
257 | МЕКИ ВРЪЗКИ (за смесителни батерии) 3/4" L=0,60 сm | бр. | 6
258 | СМЕСИТЕЛ ЗА ДУШ | бр. | 5
259 | СМЕСИТЕЛ ЗА ДУШ за инвалиди | бр. | 1
260 | СМЕСИТЕЛ АУСГУСТ | бр. | 1
261 | Бойлер вертикален V=1500л. , съгл.част ОВК | бр. | 1
262 | ПРЕДПАЗЕН ВЕНТИЛ 11/2" (към бойлер) | бр. | 1
263 | КОМПЛЕКТ ВОДОМЕРЕН ВЪЗЕЛ (контролен ) с изход за дистанционно отчитане(спирателен кран Ф50,ВОДОМЕР КВВ 20/30 DN40 с импулсен изход Qоп=10 m3 /h;Qмаx=20,0 m3 /h; обратен клапан, спирателен кран с изпускател Ф50 ) | бр. | 1
264 | Циркулационна помпа Q =0,50l/sec;H=2,00m | бр. | 1
265 | ВОДОПРОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ 2'' | m' | 42
266 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА ТРЪБИ 2 " от микропореста гума с коефициент на топлопроводност l = 0,040 W/K.m,С ДЕБЕЛИНА d= 32мм | m' | 42
267 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОТИВОПОЖАРНИ КРАНОВЕ /шкаф, шланг, ролка, струйник, съединителна гайка, кран/ | бр. | 3
268 | Скоби с гумена подложка за закрепване на РЕ тръби с диаметър Ø50mm, включително шпилки и дюбели | бр. | 5
269 | Скоби с гумена подложка за закрепване на РРтръби с диаметър Ø40mm, включително шпилки и дюбели | бр. | 20
270 | Скоби с гумена подложка за закрепване на РРтръби с диаметър Ø32mm, включително шпилки и дюбели | бр. | 31
271 | Скоби с гумена подложка за закрепване на РРтръби с диаметър Ø25mm, включително шпилки и дюбели | бр. | 42
272 | Скоби с гумена подложка за закрепване на РРтръби с диаметър Ø20mm, включително шпилки и дюбели | бр. | 19
273 | Изолация на водопровод за студена вода Ø50mm микропореста гума 9,5mm | m' | 5
274 | Изолация на водопровод за студена вода Ø40mm микропореста гума 9,5mm | m' | 25
275 | Изолация на водопровод за студена вода Ø32mm микропореста гума 9,5mm | m' | 20
276 | Изолация на водопровод за студена вода Ø25mm микропореста гума 9,5mm | m' | 20
277 | Изолация на водопровод за, за студена вода Ø20mm микропреста гума 9,5mm | m' | 7
278 | Изолация на водопровод за топла вода с диаметър Ø20 с микропореста гума19mm | m' | 20
279 | Изолация на водопровод за топла вода с диаметър Ø25 с микропореста гума19mm | m' | 30
280 | Изолация на водопровод за топла вода с диаметър Ø32 с микропореста гума19mm | m' | 34
281 | Изолация на водопровод за топла вода с диаметър Ø40 с микропореста гума19mm | m' | 20
282 | ОБСАДНА ТРЪБА DN80 | m' | 1
283 | ОБСАДНА ТРЪБА DN65 | m' | 3
284 | ОБСАДНА ТРЪБА DN50 | m' | 6
285 | ОБСАДНА ТРЪБА DN40 | m' | 7
286 | ОБСАДНА ТРЪБА DN32 | m' | 3
287 | KОМПЕНСАТОР ЗА ТОПЛА И ЦИРКУЛАЦИОННА ВОДА ф20, PN20 | бр. | 6
288 | KОМПЕНСАТОР ЗА ТОПЛА И ЦИРКУЛАЦИОННА ВОДА ф25, PN20 | бр. | 9
289 | KОМПЕНСАТОР ЗА ТОПЛА И ЦИРКУЛАЦИОННА ВОДА ф32, PN20 | бр. | 15
290 | KОМПЕНСАТОР ЗА ТОПЛА И ЦИРКУЛАЦИОННА ВОДА ф40, PN20 | бр. | 8
291 | Промиване и дезинфекция на водопроводната мрежа | m' | 231
292 | Изпитване водопровод | m' | 231
КАНАЛИЗАЦИЯ
293 | PVC-ТРЪБИ Ф160 - SN4 МУФЕНИ С ЛЕПЕНИ ВРЪЗКИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ НА СГРАДИ -вкл. фасонни части | m' | 70
294 | PVC-ТРЪБИ Ф110 - SN4 МУФЕНИ С ЛЕПЕНИ ВРЪЗКИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ НА СГРАДИ -вкл. фасонни части | m' | 5
295 | PVC-ТРЪБИ Ф110 - SN2 МУФЕНИ С ЛЕПЕНИ ВРЪЗКИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ НА СГРАДИ -вкл. фасонни части | m' | 8
296 | PVC-ТРЪБИ МУФЕНИ С ЛЕПЕНИ ВРЪЗКИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ НА СГРАДИ С ДИАМ.Ф50-вкл. фасонни части | m' | 20
297 | СКОБИ С ГУМЕНА ПОДЛОЖКА НА ЗАКРЕПВАНЕ НА ТРЪБИ DN100 | бр | 15
298 | КЛОЗЕТНИ СЕДАЛА С ФАЯНСОВО КАЗАНЧЕ НИСКОПРОМИВНО С PVC ПРОМИВНА ТРЪБА | бр. | 3
299 | КЛОЗЕТНИ СЕДАЛА за инвалиди С ФАЯНСОВО КАЗАНЧЕ НИСКОПРОМИВНО С PVC ПРОМИВНА ТРЪБА | бр. | 1
300 | ПИСОАР | бр. | 1
301 | ТОАЛЕТНА МИВКА/ фаянсова – среден формат /В КОМПЛЕКТ СЪС СИФОН | бр. | 3
302 | ТОАЛЕТНА МИВКА за инвалиди / фаянсова – среден формат /В КОМПЛЕКТ СЪС СИФОН | бр. | 1
303 | АУСГУС | бр. | 1
304 | ПОДОВ СИФОН ∅100 с воден затвор | бр. | 1
305 | ПОДОВ СИФОН ∅75 с воден затвор | бр. | 1
306 | ПОДОВ СИФОН ∅50 с воден затвор | бр. | 6
307 | ОБСАДНИ ТРЪБИ DN200 | м | 1
308 | ОТВОДНИТЕЛЕН УЛЕЙ( ПОД ДУШ) L=0,90m | бр. | 6
309 | ВЕНТИЛАЦИОННИ ШАПКИ ЗА ОТДУШНИЦИ НА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф110 | бр. | 2
310 | ПРОТИВОВАКУУМНА КЛАПА Ф110 | бр. | 2
311 | РЕВИЗИОННИ ОТВОРИ Ф110 | бр. | 6
312 | PVC-ТРЪБИ Ф110 - SN4 МУФЕНИ С ЛЕПЕНИ ВРЪЗКИ - ЗА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ -вкл. фасонни части | m' | 22
313 | PVC-ТРЪБИ Ф110 - SN2 МУФЕНИ С ЛЕПЕНИ ВРЪЗКИ - ЗА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ -вкл. фасонни части | m' | 43
314 | РЕВИЗИОННИ ОТВОРИ Ф110 -ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ | бр. | 9
315 | 72- ЧАСОВА ПРОБА НА КАНАЛИЗАЦИЯТА | бр. | 1
ПЛОЩАДКОВИ ВРЪЗКИ
316 | ПОДЛОЖКИ и ЗАСИПКИ ОТ ПЯСЪК | m3 | 55
317 | ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ | m3 | 175
318 | ЗАСИПВАНЕ и ТРАМБОВАНЕ НА ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ - всички скални почви | m3 | 102.5
319 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РО Ф160 | бр. | 1
320 | ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕВИЗИОННА ШАХТА до 1м | бр. | 1
321 | ВОДОПРОВОДИ ОТ ТРЪБИ В ГОТОВ ИЗКОП ИЗВЪН СГРАДИ PE-HD, PN10 Ф50 | m' | 90
322 | КАНАЛИЗАЦИЯ ОТ PVC-U SN8 ТРЪБИ В ГОТОВ ИЗКОП ИЗВЪН СГРАДИ Ф160 | m' | 30
323 | КАНАЛИЗАЦИЯ ОТ PVC-U SN8 ТРЪБИ В ГОТОВ ИЗКОП ИЗВЪН СГРАДИ Ф200 | m' | 30
324 | БЕТОНОВ КОЖУХ DN100 ( за площадков водопровод) | m' | 80
325 | БЕТОНОВ КОЖУХ DN250 ( за площадкова канализация) | m' | 30
326 | БЕТОНОВ КОЖУХ DN300 ( за площадкова канализация) | m' | 30
327 | СИГНАЛНА ЛЕНТА | m' | 150
328 | ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ | m3 | 72.5
ЧАСТ "ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА"
ЗЕМНИ РАБОТИ
329 | Направа на изкоп | m3 | 22.95
330 | Направа на насип | m3 | 99.56
НАПРАВА НА ТРОТОАРНО ПРОСТРАНСТВО
331 | Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0/32 до 0/45 - 10 см. | m3 | 35.1
332 | Доставка и полагане на бетонови бордюри | m' | 32.4
333 | Доставка, полагане и уплътняване на пясък 5 см. | m3 | 16.05
334 | Доставка и полагане на замазка 5 см. | m3 | 16.05
335 | Доставка и полагане на бетонови плочи 40/40/5 | m2 | 321
Обща сума без ДДС:
20 % ДДС:
Обща сума с ДДС:

## работна (hidden)
№ | Позиция | Ед.м. | Колич | Контур | h | № | Позиция | Ед.м. | Колич
ФАСАДИ | [6 empty] | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДИ
| Oбща площ на фасадата над кота +/-0,00 | м2 | 1107.7 |  |  | 1 | Топлоизолация по фасада EPS 10 см | м2 | 786.54
1 | 1-ви етаж | м2 | 244.5 | 87.32 | 2.8 | 2 | Топлоизолация по фасада EPS 5 см | м2 | 0
2 | 2-ри етаж | м2 | 277.76 | 99.2 | 2.8 | 3 | Топлоизолация по фасада EPS 7см | м2 | 0
3 | 3-ти етаж | м2 | 266.84 | 95.3 | 2.8 | 4 | Топлоизолация по фасада EPS 2 см | м2 | 0
4 | 4-ти етаж | м2 | 266.76 | 95.27 | 2.8 | 5 | Ивици вата 10 см | м2 | 40.6
5 | 5-ти етаж | м2 | 0 | 0 | 0 | 6 | Топлоизолация по еркери | м2 | 20.56
6 | 6-ти етаж | м2 | 0 | 0 | 0 | 7 | Скеле | м2 | 1265.14
7 | 7-ми етаж | м2 | 0 | 0 | 0 | 9 | Мазилка по топлоизолация на фасадата | м2 | 847.7
8 | 8-ми етаж | м2 | 0 | 0 | 0 |  | ДОГРАМА
9 | 9-ти етаж | м2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ПВЦ над кота +/-0.00 | м2 | 206.26
10 | 10-ти етаж | м2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Входни врати | м2 | 9.9
11 | 11-ти етаж | м2 | 0 | 0 | 0 | 3 | Дограма по цокъл | м2 | 12.24
12 | 12-ти етаж | м2 | 0 | 0 | 0 | 4 | Подпрозоречни поли | м' | 161.15
13 | 13-ти етаж | м2 | 0 | 0 | 0 | 5 | Обръщане около дограма външно | м' | 683.5
14 | 14-ти етаж | м2 | 0 | 0 | 0 | 6 | Обръщане около дограма вътрешно | м' | 536.5
15 | стени на подп.простр. | м2 | 51.84 | 86.4 | 0.6 |  | СУТЕРЕН
16 | стени на стълбищни клетки над покрив | м2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Топлоизолация по таван на сутерен | м2 | 252.5
17 | калканна стена между две секции | м2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Топлоизолация по стени цокъл | м2 | 145.2
| Съществуваща топлоизолация | м2 | 0 |  |  |  | ПОКРИВ
| Топлоизолация 3см | м2 | 0 |  |  | 1 | Керемиди по покрив | м2 | 362.25
| Топлоизолация 5 см | м2 | 0 |  |  | 2 | Обшивка от ламарина по козирка | м2 | 81
| Топлоизолация 8 см | м2 | 0 |  |  | 3 | Обшивка от ламарина по комини и отвори | м' | 78.5
| Топлоизолация 10 см | м2 | 0 |  |  | 4 | Топлоизолация по покрив | м2 | 245.7
[6 empty] | 5 | Топлоизолация по стълбищни клетки | м2 | 26.8
| Ивици от вата по фасадата | м2 | 40.6 |  |  | 6 | Топлозиолация по покрив над тераси | м2 | 2.5
| Еркери | м2 | 20.56 |  |  | 7 | Олук по покрив (козирка + покрив) | м' | 182
| Топлоиз.по парапети-(арх. завършек) | м2 | 11.5
ДОГРАМА
| Общо количество дограма | м2 | 304.3
1 | Съществуваща дограма неподлежаща на подмяна | м2 | 75.9
| Дограма за подмяна | м2 | 228.4
2.1. | -PVC дограма | м2 | 206.26
2.2. | -Входни врати | м2 | 9.9
2.3. | - дограма по цокъл | м2 | 12.24
3 | Подпрозоречни поли | м' | 161.15
| Обръщане около дограма външно | м' | 683.5 | 0
| Обръщане около дограма вътрешно | м' | 536.5 | 0
ПОКРИВ
1 | Площ на покрива (без козирка, смятано по наклона 22°) | м2 | 375
| Площ на подпокривното пространство (чиста площ - без стени, заедно със стълбищна клетка) | м2 | 272.5
| Площ на козирка | м2 | 81
2 | Площ на стълбищна клетка (ако предвиждаме топлоизолация на тавана и) | м2 | 26.8
3 | Дължина на контур на покрива за ламаринена пола , олук и челна дъска | м' | 88.4
| Дължина на контур на козирка за олук | м' | 93.6
| Площ на капаци и комини по покрив | м2 | 12.75
4 | Дължина на други елементи за обшивка на ламарина | м' | 78.5
5 | Площ на покривите над терасите на последен етаж | м2 | 2.5
СУТЕРЕН
1 | Площ на сутерена по външен контур | м2 | 252.5 | 0
2 | Обща площ цокъл | м2 | 157.44 | 78.72 | 2

## дограма-север.юг (hidden)
ЮГ | размери | бр | шир | вис | поли | вътр.обр | външ.обр | площ | СЕВЕР | размери | бр | шир | вис | поли | вътр.обр | външ.обр | площ
PVC | 60/60 | 5 | 60 | 60 | 60 | 1200 | 1200 | 1.8 | PVC | 60/60 | 5 | 60 | 60 | 60 | 1200 | 1200 | 1.8 | сутерен
PVC | 100/260 | 4 | 100 | 260 | 0 |  | 2880 | 10.4 | PVC | 90/60 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
PVC | 130/260 | 9 | 130 | 260 | 130 |  | 7020 | 30.42 | PVC | 90/60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVC | 140/260 | 2 | 140 | 260 | 140 |  | 1600 | 7.28 | PVC | 70/225 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
PVC | 150/260 | 2 | 150 | 260 | 150 |  | 1640 | 7.8 | PVC | 190/140 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
PVC | 235/150 | 1 | 235 | 150 | 235 | 770 | 770 | 3.525 | PVC | 190/140 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVC | 235/150 | 3 | 235 | 150 | 235 |  | 2310 | 10.575 | PVC | 70/225 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVC | 250/150 | 1 | 250 | 150 | 250 |  | 800 | 3.75 | PVC | 340/210 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVC | 400/180 | 1 | 400 | 180 | 400 | 1160 | 1160 | 7.2 | PVC | 345/210 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
PVC | 430/180 | 2 | 430 | 180 | 430 | 2440 | 2440 | 15.48 | PVC | 345/210 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVC | 85/180 | 1 | 85 | 180 | 0 | 530 | 530 | 1.53 | PVC | 350/180 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
PVC | 85/200 | 1 | 85 | 200 | 0 | 570 | 570 | 1.7 | PVC | 445/190 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVC | 180/145 | 5 | 180 | 145 | 900 |  | 3250 | 21.69 | PVC | 240/140 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
PVC | 72/240 |  | 72 | 240 | 0 |  |  | 0 | PVC | 270/140 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ОБЩО: |  |  |  |  | 29.3 | 66.7 | 261.7 | 123.15 | PVC | 120/140 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | AL | 115/135 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | нова PVC: | #REF! | AL | 75/210 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | врати
[6 empty] | съществуваща PVC: |  | #REF! | AL | 100/210 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | съществуваща входна метална: | #REF! | PVC | 100/200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | AL | 110/210 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ОБЩО: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.8
[16 empty] | нова PVC: | 1.8
0
[16 empty] | нова входна AL: | 0

## дограма - изток.запад (hidden)
ИЗТОК | размери | брой | ширина | височина | поли | вътр.обр | външ.обр | площ | ЗАПАД | размери | брой | ширина | височина | поли | вътр.обр | външ.обр | площ
PVC | 60/60 | 2 | 60 | 60 | 60 | 480 | 480 | 0.72 | PVC | 60/60 | 1 | 60 | 60 | 60 | 240 | 240 | 0.36
PVC | 85/85 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | PVC | 90/60 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
PVC | 90/60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PVC | 115/190 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
PVC | 70/225 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PVC | 170/140 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
PVC | 110/190 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PVC | 170/140 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVC | 170/140 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | PVC | 210/190 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
PVC | 170/140 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PVC | 210/190 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVC | 210/140 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | PVC | 220/190 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
PVC | 210/140 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PVC | 220/190 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVC | 210/190 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | PVC | 115/135 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
PVC | 210/190 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PVC | 100/200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVC | 220/190 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | PVC | 115/275 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
PVC | 220/190 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ОБЩО: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVC | 120/90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ОБЩО: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.72 | [7 empty] | нова PVC: | 0
[15 empty] | съществуваща PVC: |  | 0
[7 empty] | нова PVC: | 0.72
[6 empty] | съществуваща PVC: |  | 0

## дограма за КС (hidden)
обща площ дограма:
нова PVC:
съществуваща PVC:
нова входна AL:
обща дълж.поли:
обща вътр.обр:
обща външ.обр: